## VÍZ beruházások
Gördülő fejlesztési terv a 2020-2034 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Duna Menti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | Nagykovácsi Vízellátó Rendszer 12-09991-1-001-00-13
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a beruházás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése *** | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv ****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | Rövid | Közép | Hosszú
1 | Új bekötés építése | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 6800 | Külső forrás | 2020-01-01 | 2020-12-31 | X
| I. Ütem (2020.) külső forrás összesen: |  |  | 6800
2 | Új bekötés építése | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 27200 | Külső forrás | 2021-01-01 | 2024-12-31 |  | X
3 | Nagykovácsi, Vértes utca vezeték építés | Engedélyköteles | Nagykovácsi | 28000 | Bérleti díj | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | X
4 | Nagykovácsi, Lombos utca vezeték építés | Engedélyköteles | Nagykovácsi | 15000 | Bérleti díj | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | X
| II. Ütem (2021-2024.) külső forrás összesen: |  |  | 27200
| II. Ütem (2021-2024.) bérleti díj összesen: |  |  | 43000
5 | Új bekötés építése | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 68000 | Külső forrás | 2025-01-01 | 2034-12-31 |  |  | X
6 | Közkifolyó mérősítése | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 4500 | Bérleti díj | 2025-01-01 | 2034-12-31 |  |  | X
7 | Távfelügyelet kialakítása, FER-be integrálása | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 15000 | Bérleti díj | 2026-01-01 | 2034-12-31 |  |  | X
| III. Ütem (2025-2034.) külső forrás összesen: |  |  | 68000
| III. Ütem (2025-2034) bérleti díj összesen: |  |  | 19500
| Tervezett feladatoknettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem | 6800 | 6800
II. ütem | 70200 | 72000
III. ütem | 87500 | 87500

## VÍZ felúj. és pótl.
Gördülő fejlesztési terv a 2020-2034 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Duna Menti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | Nagykovácsi Vízellátó Rendszer 12-09991-1-001-00-13
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése *** | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv ****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | Rövid | Közép | Hosszú
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | Eseti | Nagykovácsi | 5000 | Bérleti díj | 2020-01-01 | 2020-12-31 | X
2 | Nagykovácsi, Kossuth L. u-i DN300-as vezeték rekonstrukció (Ady E. utca - Antónia utca) | Engedélyköteles | Nagykovácsi | 20000 | Bérleti díj | 2020-01-01 | 2020-12-31 | X
3 | Erdő utcai vezeték rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 5000 | Bérleti díj | 2020-01-01 | 2020-12-31 | X
4 | Száva utcai vezeték rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 3500 | Bérleti díj | 2020-01-01 | 2020-12-31 | X
| I. Ütem (2020.) összesen: |  |  | 33500
5 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | Eseti | Nagykovácsi | 20000 | Bérleti díj | 2021-01-01 | 2024-12-31 |  | X
6 | Ördögárok utcai vezeték rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 6000 | Bérleti díj | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | X
7 | Kossuth L. u. (Petőfi u. - Rozmaring u.) vezeték rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 12000 | Bérleti díj | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | X
8 | Kolozsvár utcai patak feletti átvezetés cseréje | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 1500 | Bérleti díj | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | X
9 | Park utca vezeték rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 15000 | Bérleti díj | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | X
10 | Mátra utcai vezeték rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 4000 | Bérleti díj | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | X
11 | Lombos u. (Nagyszénás u. - Kossuth l. u.)vezeték rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 8000 | Bérleti díj | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | X
12 | Diófa utcai patak feletti átvezetés cseréje | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 1500 | Bérleti díj | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | X
13 | Nagykovácsi, Kossuth L. u. 5-Remeteszőlősig vezeték rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 40000 | Bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | X
14 | Táncsics u. vezeték rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 10000 | Bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | X
| II. Ütem (2021-2024.) összesen: |  |  | 118000
15 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | Eseti | Nagykovácsi | 50000 | Bérleti díj | 2025-01-01 | 2034-12-31 |  |  | X
16 | Nagykovácsi, Kálvária medence rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 31000 | Bérleti díj | 2025-01-01 | 2030-12-31 |  |  | X
| III. Ütem (2025-2034.) összesen: |  |  | 81000
| Tervezett feladatoknettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem | 33500 | 33500
II. ütem | 118000 | 118000
III. ütem | 81000 | 81000

## SzVÍZ beruházások
Gördülő fejlesztési terv a 2020-2034 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Duna Menti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | Nagykovácsi Szennyvízrendszer 22-09991-1-001-00-11
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a beruházás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése *** | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv ****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | Rövid | Közép | Hosszú
1 | Új bekötések építése | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 900 | Külső forrás | 2020-01-01 | 2020-12-31 | X
| I. Ütem (2020.) külső forrás összesen: |  |  | 900
2 | Új bekötések építése | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 3600 | Külső forrás | 2021-01-01 | 2024-12-31 |  | X
3 | Nagykovácsi, Kossuth utca 2. előtt kőfogó akna létesítése | Engedélyköteles | Nagykovácsi | 6000 | Bérleti díj | 2021-01-01 | 2022-12-31 |  | X
4 | Lombos utca hiányzó részek csatornázása I. ütem | Engedélyköteles | Nagykovácsi | 15000 | Bérleti díj | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | X
| II. Ütem (2021-2024.) külső forrás összesen: |  |  | 3600
| II. Ütem (2021-2024.) bérleti díj összesen: |  |  | 21000
5 | Új bekötések építése | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 9000 | Külső forrás | 2025-01-01 | 2034-12-31 |  |  | X
6 | Lombos utca hiányzó részek csatornázása II. ütem | Engedélyköteles | Nagykovácsi | 15000 | Bérleti díj | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | X
7 | Sebestyéndombi zsilipakna automatizálása | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 30000 | Bérleti díj | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | X
| III. Ütem (2025-2034.) külső forrás összesen: |  |  | 9000
| III. Ütem (2025-2034) bérleti díj összesen: |  |  | 45000
| Tervezett feladatoknettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem | 900 | 900
II. ütem | 24600 | 24600
III. ütem | 54000 | 54000

## SzVÍZ felúj. és pótl.
Gördülő fejlesztési terv a 2020-2034 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Duna Menti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | Nagykovácsi Szennyvízrendszer 22-09991-1-001-00-11
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése *** | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv ****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | Rövid | Közép | Hosszú
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | Eseti | Nagykovácsi | 5000 | Bérleti díj | 2020-01-01 | 2020-12-31 | X
2 | Nagykovácsi, Kossuth L. u-i bekötő vezetékek rekonstrukció (Ady E. utca - Antónia utca) | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 20000 | Bérleti díj | 2020-01-01 | 2020-12-31 | X
3 | Erdő utcai csatorna rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 20000 | Bérleti díj | 2020-01-01 | 2020-12-31 | X
4 | Száva utcai csatorna rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 15000 | Bérleti díj | 2020-01-01 | 2020-12-31 | X
| I. Ütem (2020.) összesen: |  |  | 60000
5 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | Eseti | Nagykovácsi | 20000 | Bérleti díj | 2021-01-01 | 2024-12-31 |  | X
6 | Nagykovácsi, Sebestyén-domb szennyvíz csatorna rekonstrukció I. ütem | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 25000 | Bérleti díj | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | X
7 | Ördögárok utca csatorna rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 20000 | Bérleti díj | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | X
8 | Kossuth L. u. (Petőfi u. - Rozmaring u.) csatorna rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 20000 | Bérleti díj | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | X
9 | Park u. csatorna rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 20000 | Bérleti díj | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | X
10 | Nagykovácsi, Sebestyén-domb szennyvíz csatorna rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 25000 | Bérleti díj | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | X
11 | Nagykovácsi, Ördögárok Ø300mm-es gerincvezeték rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 35000 | Bérleti díj | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | X
12 | Lombos u. (Nagyszénás u. - Kossuth l. u.)vezeték rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 25000 | Bérleti díj | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | X
13 | Táncsics u. csatorna rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 25000 | Bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | X
14 | Nagykovácsi, Séta utcai átemelő, irányítástechnikai rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 3000 | Bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | X
15 | Arany János utca csatorna rekonstrukció | Nem engedélyköteles | Nagykovácsi | 15000 | Bérleti díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | X
| II. Ütem (2021-2024.) összesen: |  |  | 233000
16 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok | Eseti | Nagykovácsi | 50000 | Bérleti díj | 2025-01-01 | 2034-12-31 |  |  | X
| III. Ütem (2025-2034.) összesen: |  |  | 50000
| Tervezett feladatoknettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem | 60000 | 60000
II. ütem | 233000 | 233000
III. ütem | 50000 | 50000